## Hoja1
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE AVENIDAS/PRECIPITACIONES EXTREMAS | [9 empty] | pág. 1 de 5
Nº de registro: |  |  | Fecha: |  |  |  | Encargado:
Hora:
1. NIVEL DEL EMBALSE
Cota anterior del embalse |  |  |  |  | m.s.n.m. | (véase la escala o el limnímetro)
Cota actual del embalse |  |  |  |  | m.s.n.m. | (véase la escala o el limnímetro)
Velocidad de variación del nivel de embalse |  |  |  |  | cm/h
Nº de horas para cambiar de Escenario |  |  |  |  | horas | (véanse las tablas adjuntas)
2. AFORADORES
(Limpiar la placa metálica y escala antes de la medición. Posteriormente, medir la altura del nivel en la escala graduada)
AFORADOR 1 COLA EMBALSE |  |  | AFORADOR 2 COLA EMBALSE |  |  |  | AFORO TOTAL
Altura (mm) |  |  | Altura (mm) |  |  |  | Altura (mm)
Caudal (litros/minuto) (véase la tabla de conversión) |  |  | Caudal (litros/minuto) (véase la tabla de conversión) |  |  |  | Caudal (litros/minuto) (véase la tabla de conversión)
3. PREDICCIÓN METEOROLÓGICA
Lluvia registrada |  |  |  | mm | (véase los datos de la estación BU102 Condado de Treviño)
Previsión de precipitación |  |  |  | mm
4. INSPECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE (ALIVIADERO Y DESAGÜES DE FONDO)
[7 empty] | SI | NO
¿Existe un correcto acceso a la caseta de válvulas y a la galería?
¿Correcta transitabilidad en su interior?
¿Funciona correctamente la ventilación?
¿Funciona correctamente la iluminación?
¿Se operan correctamente todas las válvulas?
¿Funcionan correctamente con los distintos suministros eléctricos? (línea eléctrica y grupo electrógeno)
¿Hay presencia de grandes flotantes en el aliviadero?
Indicar en que válvula se ha detectado alguna anomalía:
5. ACCESIBILIDAD A LA PRESA
[7 empty] | SI | NO
¿Transitabilidad adecuada?
¿Existen obstáculos?
¿Existen blandones o cárcavas?
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE AVENIDAS/PRECIPITACIÓNES EXTREMAS | [9 empty] | pág. 2 de 5
6. AUSCULTACIÓN
Indicar información reseñable sobre las lecturas registradas por la auscultación
7. PRUEBAS DEL CENTRO MÓVIL DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS
[9 empty] | SI | NO
¿La batería está cargada? En el caso de que esté descargada, enchufar el portátil 2-3 horas
Alimentar el VSAT
Encender el Centro Móvil de Gestión de Emergencias durante 30 minutos para sincronización con la plataforma IDAM
¿Se ha sincronizado el Centro Móvil de Gestión de Emergencias?
¿Se puede acceder al software de respaldo?
Consultar saldo de VSAT
8. TEST SILENCIOSO SIRENAS
[9 empty] | SI | NO
| SIRENA 1 |  |  |  | Funciona correctamente
| SIRENA 2 |  |  |  | Funciona correctamente
9. INSPECCIÓN GENERAL DE LA PRESA
Indicar las incidencias más reseñables sobre la inspección general de la presa realizada
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE AVENIDAS/PRECIPITACIÓNES EXTREMAS | [9 empty] | pág. 3 de 5
10. DATOS DE APOYO A LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN
FENÓMENOS DESENCADENANTES |  | INDICADOR | UMBRALES
|  |  | ESCENARIO 0 |  | ESCENARIO 1 |  | ESCENARIO 2 |  | ESCENARIO 3
AVENIDAS PRECIPITACIONES EXTREMAS O SITUACIONES CLIMÁTICAS EXTRAORDINARIAS |  | Nivel de embalse | Cota ≥ 579,30 m.s.n.m. |  | Cota ≥ 579,91 m.s.n.m. |  | Cota próxima o = 581 m.s.n.m. |  | Cota > 581 m.s.n.m., sobrevertido por coronación
|  | Velocidad ascensional | En menos de 12 horas se iguala o supera la cota 579,30 m.s.n.m. |  | En menos de 8 horas se iguala o supera la cota 579,91 m.s.n.m. |  | En menos de 8 horas se iguala la cota 581 m.s.n.m. |  | Seguridad de la presa comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del PEP
|  | Caudal de entrada al embalse | Caudal (no laminado) > 105,79 m³/s, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m. |  | Evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0 |  | A determinar por el Director del PEP |  | Seguridad de la presa comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del PEP
|  | Predicciones meteorológicas | Superación o previsión de superar lluvias con una P24máx = 125 mm, siempre que el embalse se encuentre a cota 577 m.s.n.m. |  | Evolución progresiva del caudal entrante y no reversible, que se aleja del Escenario 0 |  | A determinar por el Director del PEP |  | Seguridad de la presa comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del PEP
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE AVENIDAS/PRECIPITACIÓNES EXTREMAS | [9 empty] | pág. 4 de 5
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE AVENIDAS/PRECIPITACIÓNES EXTREMAS | [9 empty] | pág. 5 de 5
CÁMARA DE VÁLVULAS (válvulas de seguridad)
CASETA DE VÁLVULAS (válvulas de maniobra)