## Hoja1
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DE LADERA O AVALANCHAS | [9 empty] | pág. 1 de 3
Nº de registro: |  |  | Fecha: |  |  |  | Encargado:
Hora:
1. NIVEL DEL EMBALSE
Cota anterior del embalse |  |  |  |  | m.s.n.m. | (véase la escala o el limnímetro)
Cota actual del embalse |  |  |  |  | m.s.n.m. | (véase la escala o el limnímetro)
Velocidad de variación del nivel de embalse |  |  |  |  | cm/h
2. DESLIZAMIENTOS
|  |  |  | SI | NO
¿Se localiza algún deslizamiento?
¿Ha evolucionado con respecto a la inspección anterior?
Ubicación
Dimensiones
Carcaterísticas
3. INSPECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE (ALIVIADERO Y DESAGÜES DE FONDO)
[7 empty] | SI | NO
¿Existe un correcto acceso a la caseta de válvulas y a la galería?
¿Correcta transitabilidad en su interior?
¿Funciona correctamente la ventilación?
¿Funciona correctamente la iluminación?
¿Se operan correctamente todas las válvulas?
¿Funcionan correctamente con los distintos suministros eléctricos? (línea eléctrica y grupo electrógeno)
¿Hay presencia de grandes flotantes en el aliviadero?
Indicar en que válvula se ha detectado alguna anomalía:
4. ACCESIBILIDAD A LA PRESA
[7 empty] | SI | NO
¿Transitabilidad adecuada?
¿Existen obstáculos?
¿Existen blandones o cárcavas?
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DE LADERA O AVALANCHAS | [9 empty] | pág. 2 de 3
5. AUSCULTACIÓN
Control topográfico del deslizamiento
Indicar información reseñable sobre las lecturas registradas por el resto de la auscultación
6. PRUEBAS DEL CENTRO MÓVIL DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS
[9 empty] | SI | NO
¿La batería está cargada? En el caso de que esté descargada, enchufar el portátil 2-3 horas
Alimentar el VSAT
Encender el Centro Móvil de Gestión de Emergencias durante 30 minutos para sincronización con la plataforma IDAM
¿Se ha sincronizado el Centro Móvil de Gestión de Emergencias?
¿Se puede acceder al software de respaldo?
Consultar saldo de VSAT
7. TEST SILENCIOSO SIRENAS
[9 empty] | SI | NO
| SIRENA 1 |  |  |  | Funciona correctamente
| SIRENA 2 |  |  |  | Funciona correctamente
8. INSPECCIÓN GENERAL DE LA PRESA
Indicar las incidencias más reseñables sobre la inspección general de la presa realizada
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DE LADERA O AVALANCHAS | [9 empty] | pág. 3 de 3
9. DATOS DE APOYO A LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN
FENÓMENOS DESENCADENANTES |  | INDICADOR | UMBRALES
|  |  | ESCENARIO 0 |  | ESCENARIO 1 |  | ESCENARIO 2 |  | ESCENARIO 3
DESLIZAMIENTOS DE LADERA O AVALANCHAS |  | Inspección directa | Detección de signos de potenciales deslizamientos, en función de su localización, magnitud, nivel de embalse y daños que pueda ocasionar a la presa o aguas abajo. |  | Desarrollo o movilización del deslizamiento o indicios claros de una posible evolución, en función de su localización, magnitud, nivel de embalse y daños que pueda ocasionar a la presa o aguas abajo. |  | Evolución del deslizamiento, en función de su localización, magnitud, nivel de embalse y daños que pueda ocasionar a la presa o aguas abajo. |  | Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del PEP.
CÁMARA DE VÁLVULAS (válvulas de seguridad)
CASETA DE VÁLVULAS (válvulas de maniobra)