## Hoja1
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE DESLIZAMIENTO EN ESPALDONES | [8 empty] | pág. 1 de 3
Nº de registro: |  |  | Fecha: |  |  | Encargado:
Hora:
1. NIVEL DEL EMBALSE
Porcentaje de llenado
Cota del embalse
2. INSPECCIÓN DEL DIQUE DE PRESA
[7 empty] | SI | NO
¿Aparecen fisuras en el cuerpo de presa (coronación y taludes)?
¿Se observan hundimientos en la coronación o taludes?
¿Se observan movimientos en las protecciones de los taludes?
¿Se observan pérdidas de alineación en la coronación?
¿Se observa agrietamiento en el contacto presa-obras de fábrica?
Otros aspectos detectados durante la inspección
¿Cómo son las fisuras? AGRIETAMIENTO, CURVAS-LONGITUDINALES AL TALUD-TRANSVERSALES AL TALUD
3. DESLIZAMIENTOS
|  |  |  | SI | NO
¿Se localiza algún deslizamiento?
¿Ha evolucionado con respecto a la inspección anterior?
Ubicación
Dimensiones
Carcaterísticas
Afección sobre otras partes de la presa
4. INSPECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE (ALIVIADERO Y DESAGÜES DE FONDO)
[6 empty] | SI | NO
¿Se observa agrietamiento en la galería?
¿Existen pérdidas de alineación en los órganos de desagüe?
¿Existe un correcto acceso a la caseta de válvulas y a la galería?
¿Correcta transitabilidad en su interior?
¿Funciona correctamente la ventilación?
¿Funciona correctamente la iluminación?
¿Se operan correctamente todas las válvulas?
¿Funcionan correctamente con los distintos suministros eléctricos? (línea eléctrica y grupo electrógeno)
¿Hay presencia de grandes flotantes en el aliviadero?
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE DESLIZAMIENTO EN ESPALDONES | [8 empty] | pág. 2 de 3
Indicar en que válvula se ha detectado alguna anomalía:
5. ACCESIBILIDAD A LA PRESA
[6 empty] | SI | NO
¿Transitabilidad adecuada?
¿Existen obstáculos?
¿Existen blandones o cárcavas?
6. AUSCULTACIÓN
Control topográfico del deslizamiento
Indicar información reseñable sobre las lecturas registradas por el resto de la auscultación
7. PRUEBAS DEL CENTRO MÓVIL DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS
[8 empty] | SI | NO
¿La batería está cargada? En el caso de que esté descargada, enchufar el portátil 2-3 horas
Alimentar el VSAT
Encender el Centro Móvil de Gestión de Emergencias durante 30 minutos para sincronización con la plataforma IDAM
¿Se ha sincronizado el Centro Móvil de Gestión de Emergencias?
¿Se puede acceder al software de respaldo?
Consultar saldo de VSAT
8. TEST SILENCIOSO SIRENAS
[8 empty] | SI | NO
| SIRENA 1 |  |  |  | Funciona correctamente
| SIRENA 2 |  |  |  | Funciona correctamente
9. INSPECCIÓN GENERAL DE LA PRESA
Indicar las incidencias más reseñables sobre la inspección general de la presa realizada
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE DESLIZAMIENTO EN ESPALDONES | [8 empty] | pág. 3 de 3
10. DATOS DE APOYO A LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN
FENÓMENOS DESENCADENANTES |  | INDICADOR | UMBRALES
|  |  | ESCENARIO 0 |  | ESCENARIO 1 | ESCENARIO 2 |  | ESCENARIO 3
DESLIZAMIENTOS EN ESPALDONES |  | Inspección directa | Deslizamiento superficial sin profundidad apreciable en los espaldones o Detección de síntomas asociados a potenciales deslizamientos de los espaldones del dique de tierra: -Síntomas de grietas en coronación, taludes o galería -Síntomas de hundimientos en coronación o taludes -Síntomas de movimientos en protecciones de taludes -Síntomas de pérdidas de alineación en coronación -Síntomas de agrietamiento profundo en galería -Síntomas de pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Síntomas de agrietamiento en contacto presa-obras de fábrica; etc., A determinar por el Director PEP |  | Deslizamientos más profundos que puedan comprometer la estabilidad del dique de la presa o favorecer el rebose de agua. o Existencia de anomalías asociadas a deslizamientos de los espaldones del dique de tierra, incluso desarrollo apreciable o agravamiento de las mismas: -Grietas en coronación, taludes o galería -Hundimientos en coronación o taludes -Movimientos en protecciones de taludes -Pérdidas de alineación en coronación -Agrietamiento profundo en galería -Pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Agrietamiento en contacto presa-obras de fábrica; etc., A determinar por el Director PEP | Deslizamientos más profundos que puedan comprometer la estabilidad del dique de la presa o favorecer el rebose de agua. o Existencia de anomalías asociadas a deslizamientos de los espaldones del dique de tierra, incluso desarrollo apreciable o agravamiento de las mismas: -Grietas en coronación, taludes o galería -Hundimientos en coronación o taludes -Movimientos en protecciones de taludes -Pérdidas de alineación en coronación -Agrietamiento profundo en galería -Pérdidas de alineación en órganos de desagüe -Agrietamiento en contacto presa-obras de fábrica; etc., A determinar por el Director PEP |  | Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (rebose de agua por la zona deslizada, rotura, etc.). A determinar por el Director PEP
CÁMARA DE VÁLVULAS (válvulas de seguridad)
CASETA DE VÁLVULAS (válvulas de maniobra)