## Hoja1
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE FUEGO O ACTOS VANDÁLICOS/ACCIONES BÉLICAS O SABOTAJE | [8 empty] | pág. 1 de 2
Nº de registro: |  |  | Fecha: |  |  | Encargado:
Hora:
1. ELEMENTOS AFECTADOS
Definicón del fenómeno desencadenante de la emergencia
Ubicación del elemento/s afectados
Grado de la afección
|  |  | SI | NO
¿Se observa evolución de la afección? Describir
¿Está comprometida la seguridad de la presa o aguas abajo?
2. INSPECCIÓN DE LOS ÓRGANOS DE DESAGÜE (ALIVIADERO Y DESAGÜES DE FONDO)
[6 empty] | SI | NO
¿Existe un correcto acceso a la caseta de válvulas y a la galería?
¿Correcta transitabilidad en su interior?
¿Funciona correctamente la ventilación?
¿Funciona correctamente la iluminación?
¿Se operan correctamente todas las válvulas?
¿Funcionan correctamente con los distintos suministros eléctricos? (línea eléctrica y grupo electrógeno)
¿Hay presencia de grandes flotantes en el aliviadero?
Indicar en que válvula se ha detectado alguna anomalía:
3. ACCESIBILIDAD A LA PRESA
[6 empty] | SI | NO
¿Transitabilidad adecuada?
¿Existen obstáculos?
¿Existen blandones o cárcavas?
PRESA DE ARRIETA
INFORME DE VIGILANCIA E INSPECCIÓN-SITUACIÓN DE FUEGO O ACTOS VANDÁLICOS/ACCIONES BÉLICAS O SABOTAJE | [8 empty] | pág. 2 de 2
4. AUSCULTACIÓN
Indicar información reseñable sobre las lecturas registradas por la auscultación
5. PRUEBAS DEL CENTRO MÓVIL DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS
[8 empty] | SI | NO
¿La batería está cargada? En el caso de que esté descargada, enchufar el portátil 2-3 horas
Alimentar el VSAT
Encender el Centro Móvil de Gestión de Emergencias durante 30 minutos para sincronización con la plataforma IDAM
¿Se ha sincronizado el Centro Móvil de Gestión de Emergencias?
¿Se puede acceder al software de respaldo?
Consultar saldo de VSAT
6. TEST SILENCIOSO SIRENAS
[8 empty] | SI | NO
| SIRENA 1 |  |  |  | Funciona correctamente
| SIRENA 2 |  |  |  | Funciona correctamente
7. INSPECCIÓN GENERAL DE LA PRESA
Indicar las incidencias más reseñables sobre la inspección general de la presa realizada
8. DATOS DE APOYO A LA VIGILANCIA E INSPECCIÓN
FENÓMENOS DESENCADENANTES |  | INDICADOR | UMBRALES
|  |  | ESCENARIO 0 |  | ESCENARIO 1 | ESCENARIO 2 |  | ESCENARIO 3
FUEGO O ACTOS VANDÁLICOS |  | Inspección directa y/o aviso por personas ajenas a la instalación | Detección de fuego y/o actos vandálicos |  | A determinar por el Director del PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad | A determinar por el Director del PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad |  | Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del PEP
ACCIONES BÉLICAS O SABOTAJE |  | Inspección directa, aviso por personas ajenas a la instalación y/o notificación de amenaza | Detección de acciones bélicas y/o actos de sabotaje |  | A determinar por el Director del PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad | A determinar por el Director del PEP, conforme a los resultados de la inspección inmediata completa de la presa en cuanto a su seguridad |  | Seguridad de la presa o aguas abajo comprometida (sobrevertido, rotura, etc.). A determinar por el Director del PEP
CÁMARA DE VÁLVULAS (válvulas de seguridad)
CASETA DE VÁLVULAS (válvulas de maniobra)