## Slide 1: Parte I: Verificación semestral de sensores de T/HR Justificación y experiencias

## Slide 2: Las red de estaciones se gestiona de acuerdo a la UNE 176101

## Slide 3: Gestión equipos, fichas de vida, calibración, programas mantenimiento y verificación estaciones
Se realiza según lo dispuesto por norma UNE-500530

## Slide 4
Gestión equipos, fichas de vida, calibración, programas mantenimiento y verificación estaciones
Se realiza según lo dispuesto por norma UNE-500530

## Slide 5: Gestión almacén, del papel…

## Slide 6: Gestión almacén, del papel a la ‘digitalización’

## Slide 7: Programa de verificaciones bienales

## Slide 8: La red de estaciones específicas para enfermedades

## Slide 9: Comprobación de sondas de T/HR de las estaciones de enfermedades

## Slide 10: Comprobación de sondas de T/HR de las estaciones de enfermedades

## Slide 11: Conclusiones de ese trabajo
Sensor de temperatura  alta fiabilidad y estabilidad en el tiempo
Sensor de HR  se observan patrones:
  Errores habituales
    Falta de linealidad
    Saturación
  Otros errores
    Valores atípicos
    Retraso en la medida
  Los lotes de fabricación de las sondas parecen influir en su calidad.
  Hay modelos a evitar
  Con el tiempo todos los sensores acaban perdiendo su utilidad

## Slide 14: Errores típicos en las sondas de THR
No lineales
Saturación
Otros

## Slide 15: Errores típicos en las sondas de THR
No lineales
Saturación
Otros

## Slide 18: Errores típicos en las sondas de THR
No lineales
Saturación
Otros

## Slide 22: Errores típicos en las sondas de THR
No lineales
Saturación
Otros

## Slide 27: Parte II: Uso de datos agroclimáticos para el cálculo de índices descriptivos de sequía: Índice Estandarizado de Precipitación (SPI)

## Slide 28: SPI: Standardized Precipitation Index
  Aceptado globalmente como medio para cuantificar e informar sobre la sequía meteorológica
  Se puede interpretar como el número de desviaciones estándar de diferencia entre el período de medida que se quiere comparar respecto a la media histórica. A partir de datos de precipitación mensual se pueden generar distintos períodos de cómputo del SPI (de 1 a 36 meses)
  Fortalezas  sólo usa precipitación como input, fácil de calcular, permite comparar entre regiones
  Debilidades  no tiene en cuenta la ET ni el patrón de lluvias, sensible a la longitud de la serie (recomendable >30 años de datos continuos)
  Referencias: Standardized Precipitation Index (SPI) | Climate Data Guide (ucar.edu)
  (https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/standardized-precipitation-index-spi)

## Slide 29: SPI: Standardized Precipitation Index
  Aceptado globalmente como medio para cuantificar e informar sobre la sequía meteorológica
“En lo que se refiere a las zonas de aplicación de la causa de fuerza de mayor, las comunidades autónomas deberán delimitar de forma clara mediante una norma autonómica de carácter reglamentario las zonas afectadas por la sequía en las que concurren las circunstancias para no poder respetar determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC por causa de fuerza mayor y lo comunicarán al FEGA en el plazo de un mes desde su publicación.
Para dicha delimitación, que podrá actualizarse con carácter mensual, deberá tenerse en cuenta el indicador de escasez de precipitaciones del año hidrológico, que comenzó el 1 de septiembre de 2022 (índice de precipitación estandarizado SPI, El Tiempo. - Vigilancia de la sequía meteorológica - Año hidrológico - Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España) Se considera sequía cuando el indicador es inferior a -0,84.”

## Slide 30
SPI = (P - P*) / σp
donde:
P = Lluvia acumulada
p* = Media de la lluvia acumulada
σp = desviación estándar de la lluvia acumulada
Cálculo del SPI

## Slide 31
SPI = (P - P*) / σp
donde:
P = Lluvia acumulada (en un período concreto: 1 a 36 meses)
p* = Media de la lluvia acumulada (idem período)
σp = desviación estándar de la lluvia acumulada (idem período)
Cálculo del SPI

## Slide 32
SPI = (P - P*) / σp
donde:
P = Lluvia acumulada (en un período concreto: 1 a 36 meses)
p* = Media de la lluvia acumulada (idem período)
σp = desviación estándar de la lluvia acumulada (idem período)
Cálculo del SPI

## Slide 33
Cálculo del SPI

## Slide 34
SPI = (P - P*) / σp
donde:
P = Lluvia acumulada (en un período concreto: 1 a 36 meses)
p* = Media de la lluvia acumulada (idem período)
σp = desviación estándar de la lluvia acumulada (idem período)
Cálculo del SPI

## Slide 35
SPI = (P - P*) / σp
donde:
P = Lluvia acumulada (en un período concreto: 1 a 36 meses)
p* = Media de la lluvia acumulada (idem período)
σp = desviación estándar de la lluvia acumulada (idem período)
Cálculo del SPI

## Slide 36
SPI = (P - P*) / σp
donde:
P = Lluvia acumulada (en un período concreto: 1 a 36 meses)
p* = Media de la lluvia acumulada (idem período)
σp = desviación estándar de la lluvia acumulada (idem período)
Cálculo del SPI

## Slide 37
SPI = (P - P*) / σp
donde:
P = Lluvia acumulada (en un período concreto: 1 a 36 meses)
p* = Media de la lluvia acumulada (idem período)
σp = desviación estándar de la lluvia acumulada (idem período)
Cálculo del SPI

## Slide 38
Cálculo del SPI

## Slide 39
Cálculo del SPI

## Slide 40
Cálculo del SPI

## Slide 41
Cálculo del SPI

## Slide 42
Cálculo del SPI

## Slide 43
Cálculo del SPI

## Slide 44
Cálculo del SPI

## Slide 45
Cálculo del SPI

## Slide 46
Cálculo del SPI

## Slide 47
Cálculo del SPI

## Slide 48
Cálculo del SPI

## Slide 49
Cálculo del SPI

## Slide 50
Cálculo del SPI

## Slide 51
Cálculo del SPI

## Slide 52
Resultados preliminares SPI

## Slide 53
Resultados preliminares SPI

## Slide 54
Resultados preliminares SPI
> 30 años de datos
> 25 años de datos
> 20 años de datos
> 15 años de datos

## Slide 55
Resultados preliminares SPI

## Slide 56
Resultados preliminares SPI
Series cortas no incluyen sequías históricas de referencia
La fiabilidad de los datos es muy importante

## Slide 57
Resultados preliminares SPI
Series cortas no incluyen sequías históricas de referencia
La fiabilidad de los datos es muy importante,
    ojo con el funcionamiento del software usando datos diarios